## 놀이공원 안전관리 시스템 점검 항목
분류 | 세부 점검 항목 | 점검 내용 및 기준
안전장치 | 안전바 및 벨트 체결 상태 | 잠금 장치의 마모도 및 정상 작동 여부
| 센서 작동 여부 | 탑승객 위치 감지 및 안전바 미체결 시 출발 방지 센서
구동부 | 체인 및 와이어 로프 | 윤활 상태, 균열, 변형 및 장력 적정성
| 브레이크 시스템 | 비상 정지 시 제동 거리 및 마찰재 마모 상태
구조물 | 트랙 및 지지대 | 연결 부위 볼트 풀림, 부식 및 크랙 발생 여부
기타 | 소음 및 진동 | 운행 중 평시와 다른 이상 소음 및 이상 진동 체크
구조 | 벽면 및 천장 | 균열(Crack), 누수 흔적 및 도장 탈락 여부
바닥 | 보행로 상태 | 파손으로 인한 걸림 턱, 미끄럼 방지 처리 상태
안전펜스 | 난간 및 가이드라인 | 흔들림 유무, 고정 상태 및 높이 적정성
위생 | 화장실 및 휴게실 | 청결도, 비품 구비 상태 및 배수구 막힘 여부
조경 | 수목 및 조형물 | 전도 위험, 날카로운 돌출부 및 배수 상태
소화 설비 | 소화기 관리 | 비치 장소 확인, 압력 지침 정상 범위, 점검 이력
| 옥내소화전 | 호스 적재 상태, 밸브 고착 여부 및 함내 청결
경보 설비 | 화재 감지기 | 외관 오염 및 탈락 여부 (수신기 연동 확인)
피난 설비 | 유도등 및 비상 조명 | 점등 상태 및 시인성 확보 여부
| 방화셔터 및 방화문 | 폐쇄 경로 상 장애물 유무 및 도어클로저 작동
배전반 | 분전반 및 배전반 | 차단기 작동 상태, 내부 먼지 퇴적 및 과열 흔적
배선 | 케이블 및 콘센트 | 피복 손상, 문어발식 콘센트 사용 및 접지 상태
조명 | 경관 및 가로등 | 램프 점등 유무, 노출 배선 결속 상태 및 누전 여부
비상전원 | 비상 발전기 | 연료 잔량, 배터리 전압 및 수동 기동 테스트

## 점검
프로젝트 명 | 홍길동 |  |  |  | 팀명 | --
프로젝트 기간 | 기간 |  |  |  | 설명
요구사항ID | 요구사항명 | 기능 ID | 기능명 | 권한 | 상세 설명 | 필수 값 | 선택 값 | 비고
Inspection01 | 점검항목 | Inspection_GIGU_01 | 점검항목 | 최고관리자 점검팀장 기구점검팀 | 안전장치:안전바 및 벨트 체결 상태, 센서 작동 여부 구동부: 체인 및 와이어 로프, 브레이크 시스템 구조물:트랙 및 지지대 기타: 소음 및 진동 해당 항목을 Text로 빼고, 이후 값에 대한 선택을 라디오 버튼으로 진행 | 전체 필수 | -
Inspection02 | 점검항목 | Inspection_소방_01 | 점검항목 | 최고관리자 점검팀장 소방점검팀 | 안전장치:안전바 및 벨트 체결 상태, 센서 작동 여부 구동부: 체인 및 와이어 로프, 브레이크 시스템 구조물:트랙 및 지지대 기타: 소음 및 진동 해당 항목을 Text로 빼고, 이후 값에 대한 선택을 라디오 버튼으로 진행 | 전체 필수 | -